## 1_Нагреватели
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
RC 016 Нагреватель конвекционный (8 Вт, 10 Вт, 13 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 8 Вт | 01602.0-00 | 13.7631 | https://stegomarket.ru/goods/?id=11
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 01609.0-00 | 14.8538 | https://stegomarket.ru/goods/?id=12
| Нагреватель конвекционный | RC 016 | AC/DC 120-250 В, 13 Вт | 01610.0-00 | 19.5898 | https://stegomarket.ru/goods/?id=13
RCE 016 Нагреватель конвекционный (5 Вт, 9 Вт, 10 Вт )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | AC/DC 120-250 В, 5 Вт | 01622.0-00 | 15.514 | https://stegomarket.ru/goods/?id=502
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | AC/DC 120-250 В, 9 Вт | 01623.0-00 | 15.514 | https://stegomarket.ru/goods/?id=503
| Нагреватель конвекционный | RCE 016 | 12 - 36 VAC/DC, 10 Вт | 01625.0-00 | 20.1753 | https://stegomarket.ru/goods/?id=634
| Зажим для RCE 016 |  | (1 компл. = 2шт.) | 09008.0-01 | 3.872
HGK 047 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт, 30 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 04700.0-00 | 33.7093 | https://stegomarket.ru/goods/?id=18
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 20 Вт | 04701.0-00 | 37.3283 | https://stegomarket.ru/goods/?id=20
| Нагреватель конвекционный | HGK 047 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт | 04702.0-00 | 39.2801 | https://stegomarket.ru/goods/?id=21
Резьбовое соединение
LPS 164 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт ). НОВИНКА 2023 года
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | LPS 164 | AC/DC 120-240 В, 10 Вт, с электрокаблем 300 мм, 3 x 0.5 мм2. Крепление на DIN рейку. IP 20. | 16400.0-00 | 31.35 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lps-164-10-w-to-50-w/
| Нагреватель конвекционный | LPS 164 | AC/DC 120-240 В, 20 Вт, с электрокаблем 300 мм, 3 x 0.5 мм2. Крепление на DIN рейку. IP 20. | 16401.0-00 | 34.65 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lps-164-10-w-to-50-w/
| Нагреватель конвекционный | LPS 164 | AC/DC 120-240 В, 30 Вт, с электрокаблем 300 мм, 3 x 0.5 мм2. Крепление на DIN рейку. IP 20. | 16402.0-00 | 36.85 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lps-164-10-w-to-50-w/
| Нагреватель конвекционный | LPS 164 | AC/DC 120-240 В, 40 Вт, с электрокаблем 300 мм, 3 x 0.5 мм2. Крепление на DIN рейку. IP 20. | 16403.0-00 | 47.85 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lps-164-10-w-to-50-w/
| Нагреватель конвекционный | LPS 164 | AC/DC 120-240 В, 50 Вт, с электрокаблем 300 мм, 3 x 0.5 мм2. Крепление на DIN рейку. IP 20. | 16404.0-00 | 69.4 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lps-164-10-w-to-50-w/
CSK 060 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CSK 060 | AC/DC 120-240 В, 10 Вт | 06040.0-00 | 42.589 | https://stegomarket.ru/goods/?id=15
| Нагреватель конвекционный | CSK 060 | AC/DC 120-240 В, 20 Вт | 06030.0-00 | 44.0111 | https://stegomarket.ru/goods/?id=16
LTS 064 Нагреватель конвекционный (20 Вт, 30 Вт, 40 Вт). НОВИНКА 2023 года
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | LTS 064 | AC/DC 120-240 В, 20 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06401.0-00 | 42.35 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lts-064-20-w-to-40-w/
| Нагреватель конвекционный | LTS 064 | AC/DC 120-240 В, 30 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06402.0-00 | 37.4 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lts-064-20-w-to-40-w/
| Нагреватель конвекционный | LTS 064 | AC/DC 120-240 В, 40 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06403.0-00 | 48.4 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lts-064-20-w-to-40-w/
CP 061 Нагреватель конвекционный плоский (50 Вт, 100 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CP 061 | AC 230 В, 50 Вт, длина 239 мм, толщина 8 мм | 06100.0-00 | 84.8239 | https://stegomarket.ru/goods/?id=643
| Нагреватель конвекционный | CP 061 | AC 230 В, 100 Вт, длина 414 мм, толщина 8 мм | 06101.0-00 | 100.3951 | https://stegomarket.ru/goods/?id=644
HG 140 Нагреватель конвекционный ( 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 15 Вт, крепление на DIN рейку | 14000.0-00 | 37.4387 | https://stegomarket.ru/goods/?id=23
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 30 Вт, крепление на DIN рейку | 14001.0-00 | 49.5994 | https://stegomarket.ru/goods/?id=24
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 45 Вт, крепление на DIN рейку | 14003.0-00 | 50.1401 | https://stegomarket.ru/goods/?id=25
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 60 Вт, крепление на DIN рейку | 14005.0-00 | 62.3716 | https://stegomarket.ru/goods/?id=26
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 75 Вт, крепление на DIN рейку | 14006.0-00 | 73.2788 | https://stegomarket.ru/goods/?id=27
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 14007.0-00 | 79.9802 | https://stegomarket.ru/goods/?id=28
| Нагреватель конвекционный | HG 140 | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 14008.0-00 | 102.7485 | https://stegomarket.ru/goods/?id=29
| Резьбовое соединение |  | (1 компл. = 2шт.) | 09024.0-00 | 1.8513
LP 165 Нагреватель конвекционный (60 Вт, 75 Вт, 100 Вт, 150 Вт ). НОВИНКА 2023 года
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | LP 165 | AC/DC 120-240 В, 60 Вт, подключение нажимными клеммами, крепление на DIN рейку | 16501.0-00 | 62.3716 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lp-165-60-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LP 165 | AC/DC 120-240 В, 75 Вт, подключение нажимными клеммами, крепление на DIN рейку | 16502.0-00 | 73.2788 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lp-165-60-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LP 165 | AC/DC 120-240 В, 100 Вт, подключение нажимными клеммами, крепление на DIN рейку | 16503.0-00 | 79.2 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lp-165-60-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LP 165 | AC/DC 120-240 В, 150 Вт, подключение нажимными клеммами, крепление на DIN рейку | 16504.0-00 | 101.2 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lp-165-60-w-to-150-w/
CS 060 Нагреватель конвекционный (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 06000.0-00 | 62.4046 | https://stegomarket.ru/goods/?id=39
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 06010.0-00 | 85.0972 | https://stegomarket.ru/goods/?id=40
| Нагреватель конвекционный | CS 060 | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 06020.0-00 | 101.2844 | https://stegomarket.ru/goods/?id=41
LT 065 Нагреватель конвекционный (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт ). НОВИНКА 2023 года
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | LT 065 | AC/DC 120-240 В, 50 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06500.0-00 | 60.5 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lt-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LT 065 | AC/DC 120-240 В, 100 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06503.0-00 | 83.6 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lt-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LT 065 | AC/DC 120-240 В, 150 Вт, пластиковый корпус, подключение нажимными клеммами | 06504.0-00 | 100.1 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/lt-065-50-w-to-150-w/
CSF 060 Нагреватель конвекционный с термостатом (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 50 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06001.0-00 | 65.698 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 50 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06002.0-00 | 65.698 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 100 Вт, 15 °C,крепление на DIN рейку | 06011.0-00 | 86.6637 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 100 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06012.0-00 | 86.6637 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 150 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 06021.0-00 | 106.7697 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный с термостатом | CSF 060 | AC 120-250 В, 150 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 06022.0-00 | 106.7697 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
LTF 065 Нагреватель конвекционный с термостатом (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт ). НОВИНКА 2023 года
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 50 Вт, термостат +5 С…+15 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06510.0-00 | 63.8 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 100 Вт, термостат +5 С…+15 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06513.0-00 | 84.15 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 150 Вт,термостат +5 С…+15 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06514.0-00 | 104.5 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 50 Вт, термостат +15 С…+25 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06520.0-00 | 63.8 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 100 Вт, термостат +15 С…+25 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06523.0-00 | 84.15 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
| Нагреватель конвекционный | LTF 065 | AC/DC 120-240 В, 150 Вт, термостат +15 С…+25 С, пластиковый корпус, нажимные клеммы | 06524.0-00 | 104.5 | https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/ltf-065-50-w-to-150-w/
HV 030 / HVL 031 Нагреватель с вентилятором (100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель без вентилятора (вентилятор от заказчика) | HV 031 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03100.0-00 | 135.6504 | https://stegomarket.ru/goods/?id=48
| Нагреватель без вентилятора (вентилятор от заказчика) | HV 031 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03101.0-00 | 138.7934 | https://stegomarket.ru/goods/?id=49
| Нагреватель без вентилятора (вентилятор от заказчика) | HV 031 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03110.0-00 | 142.7401 | https://stegomarket.ru/goods/?id=50
| Нагреватель без вентилятора (вентилятор от заказчика) | HV 031 | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03111.0-00 | 144.3761 | https://stegomarket.ru/goods/?id=51
| Нагреватель без вентилятора (вентилятор от заказчика) | HV 031 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03112.0-00 | 146.0983 | https://stegomarket.ru/goods/?id=52
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 03102.0-00 | 189.8991 | https://stegomarket.ru/goods/?id=53
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 03103.0-00 | 189.8991 | https://stegomarket.ru/goods/?id=54
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 03113.0-00 | 202.2558 | https://stegomarket.ru/goods/?id=55
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 03114.0-00 | 207.9928 | https://stegomarket.ru/goods/?id=56
| Нагреватель с вентилятором | HVL 031 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 03115.0-00 | 221.946 | https://stegomarket.ru/goods/?id=57
HVI 030 Нагреватель с вентилятором (500 Вт, 600 Вт, 700 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 500 Вт, крепление на DIN рейку | 03084.0-00 | 242.7557 | https://stegomarket.ru/goods/?id=99
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 600 Вт, крепление на DIN рейку | 03083.0-00 | 248.3241 | https://stegomarket.ru/goods/?id=101
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 700 Вт, крепление на DIN рейку | 03082.0-00 | 253.8925 | https://stegomarket.ru/goods/?id=103
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 500 Вт, крепление винтами | 03084.0-01 | 242.7557 | https://stegomarket.ru/goods/?id=98
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 600 Вт, крепление винтами | 03083.0-01 | 248.3241 | https://stegomarket.ru/goods/?id=100
| Нагреватель с вентилятором | HVI 030 | AC 230 В, 700 Вт, крепление винтами | 03082.0-01 | 253.8925 | https://stegomarket.ru/goods/?id=102
CS 028 / CSL 028 Нагреватель с вентилятором (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 02803.0-00 | 103.0438 | https://stegomarket.ru/goods/?id=652
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 02804.0-00 | 108.1386 | https://stegomarket.ru/goods/?id=653
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 02800.0-00 | 114.9843 | https://stegomarket.ru/goods/?id=59
| Нагреватель с вентилятором | CS 028 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 02800.0-01 | 113.5976 | https://stegomarket.ru/goods/?id=62
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 02811.0-00 | 120.6358 | https://stegomarket.ru/goods/?id=60
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 02811.0-01 | 117.86 | https://stegomarket.ru/goods/?id=63
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 02810.0-00 | 133.1154 | https://stegomarket.ru/goods/?id=61
| Нагреватель с вентилятором | CSL 028 | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 02810.0-01 | 130.1449 | https://stegomarket.ru/goods/?id=64
Аксессуар для нагревателя с вентилятором CSL 028 ( 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка для Нагревателя с вентилятором | для CSL 028 | 85 x 85 x 12 мм, черный пластик, крепление сверху на нагреватель. Изменение направления горячего воздуха с вертикального на угловое, под 45°, защита от перегрева вышестоящих компонентов. | 252017 | 7.1995 | https://stegomarket.ru/goods/?id=749
CSF 028 Нагреватель с вентилятором и термостатом с фиксированной уставкой ( 250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02821.0-06 | 127.0836 | https://stegomarket.ru/goods/?id=68
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 5…15 °C, крепление винтами | 02821.0-08 | 125.697 | https://stegomarket.ru/goods/?id=66
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 15…25 °C , крепление на DIN рейку | 02821.0-09 | 127.0836 | https://stegomarket.ru/goods/?id=69
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 250 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02821.0-11 | 125.697 | https://stegomarket.ru/goods/?id=67
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 02820.0-06 | 147.3701 | https://stegomarket.ru/goods/?id=72
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 5…15 °C, крепление винтами | 02820.0-08 | 145.8964 | https://stegomarket.ru/goods/?id=70
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 15…25 °C, крепление на DIN рейку | 02820.0-09 | 147.3701 | https://stegomarket.ru/goods/?id=73
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 028 | AC 120-250 В, 400 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 02820.0-11 | 145.8964 | https://stegomarket.ru/goods/?id=71
HGL 046 Нагреватель с вентилятором (250 Вт, 400 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | HGL 046 | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 04640.0-00 | 154.6594 | https://stegomarket.ru/goods/?id=75
| Нагреватель с вентилятором | HGL 046 | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 04641.0-00 | 168.974 | https://stegomarket.ru/goods/?id=76
CR 027 Нагреватель с вентилятором и термостатом (475 Вт, 550 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CR 027 | AC 220-240 В, 475 Вт, крепление на DIN рейку | 02700.0-00 | 214.9259 | https://stegomarket.ru/goods/?id=78
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CR 027 | AC 220-240 В, 550 Вт, крепление на DIN рейку | 02701.0-00 | 235.7252 | https://stegomarket.ru/goods/?id=80
CR 030 Нагреватель с вентилятором и термостатом (950 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором с встроенным термостатом | CR 030 | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление к полу | 03051.0-00 | 256.0569 | https://stegomarket.ru/goods/?id=512
| Нагреватель с вентилятором с встроенным термостатом | CR 130 | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13051.0-00 | 279.9979 | https://stegomarket.ru/goods/?id=510
CS 032 Нагреватель с вентилятором (1000 Вт) Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | CS 032 | AC 230 В, 1000 Вт, крепление на DIN рейку | 03209.0-00 | 324.6311 | https://stegomarket.ru/goods/?id=131
| Нагреватель с вентилятором | CS 032 | AC 230 В, 1000 Вт, крепление винтами | 03209.0-01 | 324.6311 | https://stegomarket.ru/goods/?id=130
CSF 032 Нагреватель с вентилятором и термостатом 1000 Вт (Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 03201.0-00 | 335.3947 | https://stegomarket.ru/goods/?id=134
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление винтами | 03201.0-01 | 335.3947 | https://stegomarket.ru/goods/?id=132
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление на DIN рейку | 03202.0-00 | 335.3947 | https://stegomarket.ru/goods/?id=135
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CSF 032 | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление винтами | 03202.0-01 | 335.3947 | https://stegomarket.ru/goods/?id=133
CS 032 / CSF 032 Аксессуары для нагревателей
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 032 | CS 032 / CSF 032 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 1,0 метр | 244379 | 12.4102 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-s-ventiljatorom/1000-vt.html
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 033 | CS 032 / CSF 032 | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 2,0 метра | 244380 | 14.1793 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-s-ventiljatorom/1000-vt.html
| Аксессуары для нагревателей CS 032 / CSF 034 | CS 032 / CSF 032 | Зажим для вилки электрокабеля кабеля 244379 и 244380 | 237009 | 3.5359 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-s-ventiljatorom/1000-vt.html
CS 030 / CS 130 Нагреватель с вентилятором и термостатом ( 1200 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 030 | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C,крепление к полу | 03060.0-00 | 276.5535 | https://stegomarket.ru/goods/?id=137
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 030 | AC 230 В, 1200 Вт, крепление к полу | 03060.0-01 | 262.7474 | https://stegomarket.ru/goods/?id=138
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 130 | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 13060.0-00 | 291.3786 | https://stegomarket.ru/goods/?id=139
| Нагреватель с вентилятором и термостатом | CS 130 | AC 230 В, 1200 Вт, крепление винтами | 13060.0-01 | 277.6299 | https://stegomarket.ru/goods/?id=140
DCR 030 Нагреватель с вентилятором DC 24 B, DC 56 B – от 200 Вт до 800 Вт (напольное крепление)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03092.1-12 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=117
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03092.1-13 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=119
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с внутренним датчикомr DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03097.3-12 | 325.8554 | https://stegomarket.ru/goods/?id=118
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 03097.3-13 | 325.8554 | https://stegomarket.ru/goods/?id=120
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 03092.1-03 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=121
| Нагреватель с вентилятором | DCR 030 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 600 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 03095.3-03 | 325.8554 | https://stegomarket.ru/goods/?id=122
DCR 130 Нагреватель с вентилятором DC 24 B, DC 56 B – от 200 Вт до 800 Вт ( крепление на DIN рейку или винтами)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13092.1-12 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=124
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13092.1-13 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=125
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с внутренним датчиком DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13097.3-12 | 325.8554 | https://stegomarket.ru/goods/?id=128
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Термостат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 800 Вт 25,0 A от 20 до +40 °C | 13097.3-13 | 332.7885 | https://stegomarket.ru/goods/?id=129
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 24 B 200 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 13092.1-03 | 318.9223 | https://stegomarket.ru/goods/?id=126
| Нагреватель с вентилятором | DCR 130 | Гигростат с разъемом для внешнего датчика² DC 56 B 600 Вт 25,0 A от 40 до 90 % отн. вл. | 13095.3-03 | 325.8554 | https://stegomarket.ru/goods/?id=127
CREx Взрывозащищенный нагреватель (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
CREx 020 - T3 (max. +200 °C ) По Газам: Ex db IIC T3 Gb По пыли: Ex tb IIIC T200°C Db IP66 Шахтная защита: I M2 Ex db I Mb
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02031.0-00 | 194.1266 | https://stegomarket.ru/goods/?id=147
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02031.0-10 | 201.0597 | https://stegomarket.ru/goods/?id=154
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02032.0-00 | 221.859 | https://stegomarket.ru/goods/?id=149
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02032.0-10 | 228.7921 | https://stegomarket.ru/goods/?id=155
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02033.0-00 | 228.7921 | https://stegomarket.ru/goods/?id=151
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02033.0-10 | 235.7252 | https://stegomarket.ru/goods/?id=156
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 02034.0-00 | 249.5914 | https://stegomarket.ru/goods/?id=153
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02034.0-10 | 256.5245 | https://stegomarket.ru/goods/?id=157
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 02035.0-10 | 291.19 | https://stegomarket.ru/goods/?id=158
CREx 020 - T4 (max. +135 °C ) По Газам: Ex db IIC T4 Gb По пыли: Ex tb IIIC T135°C Db IP66 Шахтная защита: I M2 Ex db I Mb
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02041.0-00 | 194.1266 | https://stegomarket.ru/goods/?id=631
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02041.0-10 | 201.0597 | https://stegomarket.ru/goods/?id=146
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 02042.0-00 | 228.7921 | https://stegomarket.ru/goods/?id=632
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02042.0-10 | 235.7252 | https://stegomarket.ru/goods/?id=148
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02043.0-10 | 291.19 | https://stegomarket.ru/goods/?id=150
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 02044.0-10 | 305.0562 | https://stegomarket.ru/goods/?id=152
CREx 020 - T5 (max. +100 °C) По Газам: Ex db IIC T5 Gb По пыли:Ex tb IIIC T100°C Db IP66 Шахтная защита: I M2 Ex db I Mb
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т5 | 02051.0-00 | 221.859 | https://stegomarket.ru/goods/?id=143
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02051.0-10 | 228.7921 | https://stegomarket.ru/goods/?id=142
| Взрывозащищенный нагреватель | CREx 020 | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 02052.0-10 | 305.0562 | https://stegomarket.ru/goods/?id=144

## 2_Термостаты
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт, (NC), +15 °C/+ 5 °C | 01160.0-00 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=309
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) +25 °C/ +15 °C | 01160.0-01 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=310
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) +10 °C/ 0 °C | 01160.0-05 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=311
| Термостат с фиксированной уставкой | FTO 011 | Нормально-замкнутый контакт (NC) 0 °C/ -10 °C | 01160.0-10 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=563
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для вентиляторов с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +50 °C/ +40 °C | 01161.0-00 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=312
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +60 °C/ +50 °C | 01161.0-01 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=313
| Термостат с фиксированной уставкой | FTS 011 | Нормально-разомкнутый контакт (NO) +35 °C/ +25 °C | 01161.0-02 | 13.8061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=314
FTD 011 Сдвоенный термостат с фиксированной уставкой, NC и NO
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +15 °C/ +5 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-00 | 26.2202 | https://stegomarket.ru/goods/?id=323
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +25 °C/ +15 °C и NO +60 °C /+50 °C | 01163.0-01 | 26.2202 | https://stegomarket.ru/goods/?id=324
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +15 °C/ +5 °C и NO +35°C /+25 °C | 01163.0-02 | 26.2202 | https://stegomarket.ru/goods/?id=325
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NC +25 °C/ +15 °C и NO +50 °C /+40 °C | 01163.0-03 | 26.2202 | https://stegomarket.ru/goods/?id=326
| Термостат сдвоенный с фиксированными уставками | FTD 011 | NO +50 °C/ +40 °C и NO +60°C /+50°C | 01164.0-00 | 26.2202 | https://stegomarket.ru/goods/?id=327
KTO 111, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NC) | KTO 111 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 11100.0-00 | 16.1235 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
| Термостат (NC) | KTO 111 | нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | 11100.0-01 | 20.3425 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
| Термостат (NC) | KTO 111 | нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | 11100.0-02 | 19.8856 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
KTS 111, Термостат, NO, ( для Вентиляторов с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NО) | KTS 111 | нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | 11101.0-00 | 16.1235 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
| Термостат (NО) | KTS 111 | нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | 11101.0-01 | 18.2867 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
| Термостат (NО) | KTS 111 | нормально-разомкнутый контакт (NO) от +20 до +80 °C | 11101.0-02 | 19.8845 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1790&L=434
KTO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01140.0-00 | 21.0306 | https://stegomarket.ru/goods/?id=295
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | 01142.0-00 | 26.5336 | https://stegomarket.ru/goods/?id=303
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | 01159.0-00 | 25.9378 | https://stegomarket.ru/goods/?id=298
| Термостат (NC) | KTO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) -15 С…+45 °C | 01157.0-00 | 18.5641 | https://stegomarket.ru/goods/?id=304
KTS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляторов с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | 01141.0-00 | 21.0306 | https://stegomarket.ru/goods/?id=296
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | 01143.0-00 | 23.8522 | https://stegomarket.ru/goods/?id=297
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) -15 С…+45 °C | 01156.0-00 | 20.02 | https://stegomarket.ru/goods/?id=302
| Термостат (NО) | KTS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) +20…+80 °C | 01158.0-00 | 25.9378 | https://stegomarket.ru/goods/?id=299
ZR 011, Сдвоенный, NC и NO в одном корпусе
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Сдвоенный термостат NC/NO | ZR 011 | NC 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01172.0-00 | 37.2416 | https://stegomarket.ru/goods/?id=316
| Сдвоенный термостат NC/NO | ZR 011 | NC -10 °C/ +50 °C и NO +20°C /+80 °C | 01175.0-00 | 41.1076 | https://stegomarket.ru/goods/?id=318
| Сдвоенный термостат NO/NO | ZR 011 | NО 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 01176.0-00 | 37.2416 | https://stegomarket.ru/goods/?id=317
STO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NC) | STO 011 | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 01115.0-00 | 15.4747 | https://stegomarket.ru/goods/?id=306
STS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляоров с фильтром )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат (NO) | STS 011 | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 01116.0-00 | 15.4747 | https://stegomarket.ru/goods/?id=307
FZK 011, Термостат с переключающим контактом
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат механический | FZK 011 | переключающий контакт AC 230 В, от +5 ...+60 °C | 01170.0-00 | 42.0499 | https://stegomarket.ru/goods/?id=329
| Термостат механический | FZK 011 | переключающий контакт AC 230 В, от -20 ... +35 °C | 01170.0-02 | 44.0161 | https://stegomarket.ru/goods/?id=330
ETR 011, Электронный термостат
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | ETR 011 | переключающий контакт AC 230 V, от -20 °C - +60 °C | 01131.0-00 | 64.797 | https://stegomarket.ru/goods/?id=332
ET 011, Электронный термостат 24VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | ET 011 | переключающий контакт, DC 24 В, от 0 °C - +60 °C | 01190.0-00 | 56.4588 | https://stegomarket.ru/goods/?id=336
MFR 012, Гигростат, механический
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат механический | MFR 012 | 35-95% отн. вл. | 01220.0-00 | 99.8366 | https://stegomarket.ru/goods/?id=338
KFR 012 Гигростат, механический с фиксированной настройкой
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат механический | KFR 012 | фиксированная уставка 50% | 01241.0-00 | 69.3309
EFR 012, Гигростат электронный
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат электронный (регулируемая уставка) | EFR 012 | AC 230 V, 40-90% отн. вл. | 01245.0-00 | 64.797 | https://stegomarket.ru/goods/?id=342
| Гигростат электронный (фиксированая уставка) | EFR 012 | AC 230 V, 65% отн. вл., фикс. настр. | 01246.0-00 | 61.7402 | https://stegomarket.ru/goods/?id=343
EFL 012, Гигростат электронный DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат электронный | EFL 012 | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01245.2-00 | 93.5001 | https://stegomarket.ru/goods/?id=348
EТL 011, Термостат электронный DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | EТL 011 | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 01131.2-00 | 80.0665 | https://stegomarket.ru/goods/?id=334
DCT 010, Термостат электронный 20-56 VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Термостат электронный | DCT 010 | (NO), 20-56 VDC; -10 до +50°C | 01011.0-21 | 99.8366 | https://stegomarket.ru/goods/?id=364
| Термостат электронный | DCT 010 | (NO), 20-56 VDC; 0 до +60°C | 01011.0-22 | 99.8366 | https://stegomarket.ru/goods/?id=364
| Термостат/ Гигростат электронный | DCT 010 | (NС), 20-56 VDC; -10 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01011.0-41 | 99.8366 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/reguljatory-temperatury-i-vlazhnosti/reguljatory/electronic-thermostat-dc-20v-to-56v/
| Термостат/ Гигростат электронный | DCT 010 | (NС), 20-56 VDC; 0 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01011.0-42 | 99.8366 | https://stegomarket.ru/goods/?id=366
DCF 010, Гигростат электронный 20-56 VDC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NO), 20-56 VDC; -10 до +50°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-20 | 103.3031 | https://stegomarket.ru/goods/?id=368
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NO), 20-56 VDC; 0 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-21 | 103.3031 | https://stegomarket.ru/goods/?id=371
| Гигростат/ Термостат электронный | DCF 010 | (NС), 20-56 VDC; -10 до +60°C; Встроенная уставка 65% | 01012.0-22 | 103.3031 | https://stegomarket.ru/goods/?id=371
ETF 012, Гигротерм, электронный (температура и влажность)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Гигротерм | ETF 012 | AC 100-240 В, 0 - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.0-00 | 117.8961 | https://stegomarket.ru/goods/?id=350
| Гигротерм | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01230.1-00 | 142.2952 | https://stegomarket.ru/goods/?id=351
| Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | ETF 012 | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-00 | 158.2397 | https://stegomarket.ru/goods/?id=353
| Гигротерм, Выносной датчик, 1 m | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-00 | 185.6224 | https://stegomarket.ru/goods/?id=354
| Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | ETF 012 | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.0-01 | 161.9424 | https://stegomarket.ru/goods/?id=499
| Гигротерм, Выносной датчик, 2 m | ETF 012 | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 01231.1-01 | 185.5937 | https://stegomarket.ru/goods/?id=499
SM 010, Коммутационный модуль, DC
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Коммутационный модуль | SM 010 | DC 24 В, 16 A | 01001.0-00 | 72.0876 | https://stegomarket.ru/goods/?id=356
DCM 010, Коммутационный модуль, DC 20 до 56 V
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 15 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-00 | 72.0876 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/reguljatory-temperatury-i-vlazhnosti/termostaty-gigrostaty/ehlektronnoe-rele-24-vdc-48-vdc.html
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 13 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-10 | 72.0876 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/reguljatory-temperatury-i-vlazhnosti/termostaty-gigrostaty/ehlektronnoe-rele-24-vdc-48-vdc.html
| Коммутационный модуль | DCM 010 | DC 11 A, нормально - разомкнутый, DC 20 В до 56 В | 01010.0-20 | 72.0876 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/reguljatory-temperatury-i-vlazhnosti/termostaty-gigrostaty/ehlektronnoe-rele-24-vdc-48-vdc.html
REx 011, Взрывозащищенный термостат, NC, фиксированная уставка
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +15 °C, кабель 1 м | 01185.0-00 | 124.7957 | https://stegomarket.ru/goods/?id=372
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +25 °C, кабель 1 м | 01185.1-00 | 124.7957 | https://stegomarket.ru/goods/?id=373
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +15 °C, кабель 2 м | 01185.0-01 | 124.7957 | https://stegomarket.ru/goods/?id=372
| Взрывозащищенный термостат | REx 011 | NC, уставка +25 °C, кабель 2 м | 01185.1-01 | 124.7957 | https://stegomarket.ru/goods/?id=373

## 3_Вентиляторы
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
FPI 018, Вентилятор с фильтром (направление воздуха - ВНУТРЬ шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 19 m³/h,92x92mm, 230VAC G3 | 01870.0-30 | 63.9091 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=216
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 52 m³/h,124x124mm, 230VAC G3 | 01871.0-30 | 67.1811 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=217
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 170 m³/h,176x176mm,230VAC, G3 | 01872.0-30 | 117.567 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=218
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3 | 01873.0-30 | 151.1576 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=219
| Вентилятор с фильтром (вход воздуха) | FPI 018 | 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3 | 01874.0-30 | 181.3891 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=220
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPI 118, Решетка с жалюзи (выход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 92x92mm, с жалюзи | 11870.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 124x124mm, с жалюзи | 11871.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 176x176mm, с жалюзи | 11872.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 223x223mm, с жалюзи | 11873.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с жалюзи (выход воздуха) | FPI 118 | 291x291mm, с жалюзи | 11874.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
FPО 018, Вентилятор с жалюзи (направление воздуха - НАРУЖУ, из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 24 m³/h, 92x92mm, с жалюзи,230VAC, | 01880.0-00 | 63.9091 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=221
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи,230VAC | 01881.0-00 | 92.3741 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=228
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC | 01882.0-00 | 125.9647 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=224
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC | 01883.0-00 | 176.3505 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=225
| Вентилятор с жалюзи (выход воздуха) | FPО 018 | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC | 01884.0-00 | 251.9293 |  | https://stegomarket.ru/goods/?id=226
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPО 118, Решетка с фильтром (вход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 92x92mm, G3 | 11880.0-30 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 124x124mm, G3 | 11881.0-30 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 176x176mm, G3 | 11882.0-30 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 223x223mm, G3 | 11883.0-30 | Сняты с заказов. Санкции.
| Решетка с фильтром (вход воздуха) | FPО 118 | 291x291mm, G3 | 11884.0-30 | Сняты с заказов. Санкции.
FM 086, Фильтровальная ткань для серий FPO/FPI
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 84x84mm, G3, 5 штук | 08633.0-00 | 12.464 | https://stegomarket.ru/goods/?id=566
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 118x118mm, G3, 5 штук | 08634.0-00 | 16.3828 | https://stegomarket.ru/goods/?id=567
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 168x168mm, G3, 5 штук | 08635.0-00 | 21.5534 | https://stegomarket.ru/goods/?id=568
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 215x215mm, G3, 5 штук | 08636.0-00 | 28.3025 | https://stegomarket.ru/goods/?id=569
| Фильтровальная ткань FPO/FPI | FM 086 | 283x283mm, G3, 5 штук | 08637.0-00 | 37.2287 | https://stegomarket.ru/goods/?id=570
FF 018, Вентилятор с фильтром (вход воздуха в шкаф)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP55 | 01800.0-00 | 88.6012 | https://stegomarket.ru/goods/?id=256
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм,IP55 | 01801.0-00 | 99.506 | https://stegomarket.ru/goods/?id=257
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP55 | 01802.0-00 | 119.9524 | https://stegomarket.ru/goods/?id=258
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP55 | 01804.0-00 | 196.2858 | https://stegomarket.ru/goods/?id=262
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01803.0-00 | 328.5061 | https://stegomarket.ru/goods/?id=266
| Вентилятор с фильтром | FF 018 | AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 01805.0-00 | 272.6192 | https://stegomarket.ru/goods/?id=266
Другие напряжения и EMC версии по запросу
FF 118, Решетка с фильтром (выход воздуха из шкафа)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 97 x 97 мм, IP55 | 11800.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 125 x 125 мм, IP55 | 11801.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 176 x 176 мм, IP55 | 11802.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Впускной / выпускной фильтр | EF 118 | 250 x 250 мм, IP55 | 11803.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
EF 018, Фильтровальная ткань для серии FF 018
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Фильтровальная ткань G4 | FM 086 | 89 x 89 мм | 08600.0-00 | 12.0926 | https://stegomarket.ru/goods/?id=584
| Фильтровальная ткань G5 | FM 086 | 118 x 118 мм | 08601.0-00 | 12.4285 | https://stegomarket.ru/goods/?id=582
| Фильтровальная ткань G5 (для 01804.0-00) | FM 086 | 168 x 168 мм | 08602.0-00 | 13.1555 | https://stegomarket.ru/goods/?id=578
| Фильтровальная ткань G5 (для 01805.0-00) | FM 086 | 247 x 247 мм | 08608.0-00 | 23.1265 | https://stegomarket.ru/goods/?id=580
Защитный кожух FFH 086 (для повышения до IP56. Для вентиляторов с фильтром серий FF 018 и FPO\FPI 018)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 214 x 195 x 48 мм, нерж.сталь | 08670.0-00 | 185.42 | https://stegomarket.ru/goods/?id=250
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 279 x 225 x 58 мм, нерж.сталь | 08671.0-00 | 217.6669 | https://stegomarket.ru/goods/?id=251
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 359 x 294 x 68 мм, нерж.сталь | 08672.0-00 | 247.2266 | https://stegomarket.ru/goods/?id=252
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 415 x 369 x 78 мм, нерж.сталь | 08673.0-00 | 309.0333 | https://stegomarket.ru/goods/?id=253
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 485 x 409 x 103 мм, нерж.сталь | 08674.0-00 | 389.6507 | https://stegomarket.ru/goods/?id=254
Вентилятор с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | FF 018 | AC 230 В, 20 м³/ч, IP55 | 01821.0-00 | 141.0804 | https://stegomarket.ru/goods/?id=269
| Решетка с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5) | EF 118 | 125 x 125 мм, IP55 | 11821.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Фильтровальная ткань F5 (1компл. = 3 шт.) | FFM 086 | 122 x 122 мм | 08607.0-00 | 11.0696 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/ventiljator-s-filtrom-naruzhnoe-ispolnenie.html
RFP 018, Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | RFP 018 | AC 230 V, 300 m³/h, IP32 | 01860.0-00 | 316.0947 | https://stegomarket.ru/goods/?id=272
| Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу) | RFP 018 | AC 230 V, 500 m³/h, IP32 | 01861.0-00 | 263.7784 | https://stegomarket.ru/goods/?id=274
| Решетка с выпускным фильтром для RFP 018 | REP 118 | 250 x 250 мм, IP32 | 11860.0-00 | Сняты с заказов. Санкции.
| Фильтровальная ткань G3 (1компл.=3 шт.) | FM 086 | 282 x 282 мм | 08613.0-01 |  | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/okhlazhdenie/ventiljatory-s-filtrom/kryshevoi-ventiljator-s-filtrom-plastmassa-novinka.html
SJ 019, Вентилятор STEGOJET (дополнительное охлаждение, охлаждение частотных регуляторов, трансформаторов и т.п.)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Вентилятор STEGOJET | SJ 019 | Крепление зажимом AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-00 | 96.08 | https://stegomarket.ru/goods/?id=292
| Вентилятор STEGOJET | SJ 019 | Крепление винтами AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 01925.0-01 | 96.08 | https://stegomarket.ru/goods/?id=290

## 4_Светильники
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
LED 021 Varioline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
Коннекторы и кабели для электрического подключения не входят в комплект светильников 121/122.
Эти штекеры необходимо заказывать отдельно. Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом.
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, выключатель, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02100.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 132.011 | https://stegomarket.ru/goods/?id=708
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, выключатель, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02100.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 132.011 | https://stegomarket.ru/goods/?id=709
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, с датчиком движения, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02110.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 179.0378 | https://stegomarket.ru/goods/?id=710
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, с датчиком движения, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02110.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 179.0378 | https://stegomarket.ru/goods/?id=711
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, без выключателя, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02120.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 128.3832 | https://stegomarket.ru/goods/?id=712
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 400 мм, без выключателя, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 02120.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 121.262 | https://stegomarket.ru/goods/?id=713
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 600 мм, выключатель, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02200.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 141.0804 | https://stegomarket.ru/goods/?id=714
| Светильник светодиодный | LED 021 Varioline | 600 мм, выключатель, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02200.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 133.3546 | https://stegomarket.ru/goods/?id=715
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, с датчиком движения, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02210.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 185.4872 | https://stegomarket.ru/goods/?id=716
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, с датчиком движения, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02210.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 179.0378 | https://stegomarket.ru/goods/?id=717
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, без выключателя, магнитное крепление AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02220.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 137.0495 | https://stegomarket.ru/goods/?id=718
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 600 мм, без выключателя, крепление винтами, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 02220.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ |  | 130.6673 | https://stegomarket.ru/goods/?id=715
LED 021/022 Varioline, Акссесуары
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003. Штекер в комплекте - 264057.
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Входной штекер AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264057 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ | https://stegomarket.ru/goods/?id=617 | 7.8199 | https://stegomarket.ru/goods/?id=617
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Выходной штекер AC (белый), AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264058 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ | https://stegomarket.ru/goods/?id=623 | 7.2959 | https://stegomarket.ru/goods/?id=623
| Аксессуары для LED 021/ 022 Varioline | LED 021/022 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х1,5 мм² | 244356 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-021022-varioline-lamp/ | https://stegomarket.ru/goods/?id=601 | 13.4375 | https://stegomarket.ru/goods/?id=601
Другие штекеры по запросу
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12100.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 152.3803 | https://stegomarket.ru/goods/?id=721
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12100.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 141.6313 | https://stegomarket.ru/goods/?id=720
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12200.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 167.1601 | https://stegomarket.ru/goods/?id=729
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12200.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 156.4111 | https://stegomarket.ru/goods/?id=730
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12110.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 195.3762 | https://stegomarket.ru/goods/?id=722
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12110.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 185.9709 | https://stegomarket.ru/goods/?id=723
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12210.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 211.0966 | https://stegomarket.ru/goods/?id=731
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с датчиком движения, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12210.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 202.0943 | https://stegomarket.ru/goods/?id=732
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12120.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 157.3517 | https://stegomarket.ru/goods/?id=727
| Светильник светодиодный | LED 121 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя,крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12120.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 148.3494 | https://stegomarket.ru/goods/?id=728
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя,магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12220.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 170.7879 | https://stegomarket.ru/goods/?id=733
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, с подключением для внешнего концевого выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12220.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 161.7856 | https://stegomarket.ru/goods/?id=734
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, без выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12130.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 149.2899 | https://stegomarket.ru/goods/?id=720
| Светильник светодиодный | LED 022 Varioline | 500 мм, с розеткой 16А, без выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.080 Lm | 12130.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 138.9441 | https://stegomarket.ru/goods/?id=721
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, без выключателя, магнитное крепление AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12230.0-30 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 161.3826 | https://stegomarket.ru/goods/?id=735
| Светильник светодиодный | LED 122 Varioline | 700 мм, с розеткой 16А, без выключателя, крепление винтами, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.730 Lm | 12230.0-00 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 152.3803 | https://stegomarket.ru/goods/?id=736
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 121/122 Varioline, Акссесуары
Есть Комплекты, состоящие из лампы и штекера с одним артикулом. Необходимо добавить -003 к основному артикулу. К примеру 02100.0-30-003. Штекер в комплекте - 264091.
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Входной штекер AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264057 | https://stegomarket.ru/goods/?id=617 |  | 7.8199 | https://stegomarket.ru/goods/?id=617
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Выходной штекер AC (белый), AC (белый),0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264058 | https://stegomarket.ru/goods/?id=623 |  | 7.2959 | https://stegomarket.ru/goods/?id=623
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | серый, подключение концевого выключателя, 0,5-2,5 mm2, (AWG 14-20) | 264090 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 9.2844 | https://stegomarket.ru/goods/?id=740
| Аксессуары для LED 121/ 122 Varioline | LED 121/122 | Входной штекер AC (белый), 0,75-2,5 mm2, (AWG 18-20) | 264091 | https://www.stego.de/en/products/lighting/enclosure-lamps/led-121122-varioline-lamp-with-socket/ |  | 11.8104 | https://stegomarket.ru/goods/?id=739
Другие штекеры по запросу
LED 025 Ecoline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
| Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-10 | https://stegomarket.ru/goods/?id=402 |  | 66.5765 | https://stegomarket.ru/goods/?id=402
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-11 | https://stegomarket.ru/goods/?id=396 |  | 59.106 | https://stegomarket.ru/goods/?id=396
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | выключатель, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02540.3-13 | https://stegomarket.ru/goods/?id=408 |  | 55.7469 | https://stegomarket.ru/goods/?id=408
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-10 | https://stegomarket.ru/goods/?id=404 |  | 63.1503 | https://stegomarket.ru/goods/?id=404
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-11 | https://stegomarket.ru/goods/?id=398 |  | 53.7449 | https://stegomarket.ru/goods/?id=398
| Светильник светодиодный | LED 025 Ecoline | без выключателя, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 02542.3-13 | https://stegomarket.ru/goods/?id=410 |  | 52.4013 | https://stegomarket.ru/goods/?id=410
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 025, Светодиодный светильник для электрошкафа. В комплекте д.б.: Светильник + Штекер (или электрокабель со штекером)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Светильник светодиодный | LED 025 | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50-60 Гц | 02540.0-00 | https://stegomarket.ru/goods/?id=383 |  | 85.2067 | https://stegomarket.ru/goods/?id=383
| Светильник светодиодный | LED 025 | выключатель, винтовое крепление | 02540.0-01 | https://stegomarket.ru/goods/?id=377 |  | 74.0567 | https://stegomarket.ru/goods/?id=377
| Светильник светодиодный | LED 025 | сенсор движения, магнитное крепление | 02541.0-00 | https://stegomarket.ru/goods/?id=386 |  | 148.6697 | https://stegomarket.ru/goods/?id=386
| Светильник светодиодный | LED 025 | сенсор движения, винтовое крепление | 02541.0-01 | https://stegomarket.ru/goods/?id=380 |  | 137.9525 | https://stegomarket.ru/goods/?id=380
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 025, Акссесуары
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Входной штекер AC (белое) | 264057 | https://stegomarket.ru/goods/?id=617 |  | 7.8199 | https://stegomarket.ru/goods/?id=617
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Выходной штекер AC (белый) | 264058 | https://stegomarket.ru/goods/?id=623 |  | 7.2959 | https://stegomarket.ru/goods/?id=623
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х1,5 мм² | 244356 | https://stegomarket.ru/goods/?id=601 |  | 13.4375 | https://stegomarket.ru/goods/?id=601
| Аксессуары для LED 025 | LED 025 | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами AC 1 м VDE | 244358 | https://stegomarket.ru/goods/?id=607 |  | 14.2087 | https://stegomarket.ru/goods/?id=607
SL 025, Плоский светильник
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № |  |  | Цена в Евро, с НДС
| Slimline Светильник | SL 025 | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02520.0-00 | https://stegomarket.ru/goods/?id=415 |  | 95.1622 | https://stegomarket.ru/goods/?id=415
| Slimline Светильник | SL 025 | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, крепление магнитом | 02520.1-01 | https://stegomarket.ru/goods/?id=416 |  | 106.4125 | https://stegomarket.ru/goods/?id=416
| Slimline Светильник | SL 025 | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 02527.1-14 | http://www.stego.de/ru/oborudovanie/svetilniki/svetilniki-dlja-ehlektrotekhnicheskikh-shkafov/ploskii-svetilnik-s-vykljuchatelem.html |  | 78.5995
По запросу модели с датчиком движения и для 19" шкафов и стоек.
Другие напряжения по запросу (24-48В)

## 5_Аксессуары
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
DA 084 Устройство компенсации давления IP 55
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 084 | IP55, 1 компл. = 2 шт. с прокладкой | 08400.0-03 | 12.8988 | https://stegomarket.ru/goods/?id=463
DA 284 Устройство компенсации давления IP 66
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | 28400.0-00 | 17.2118 | https://stegomarket.ru/goods/?id=456
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 28400.0-01 | 8.7333 | https://stegomarket.ru/goods/?id=458
| Устройство компенсации давления | DA 284 | M12 x 1,5,Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | 28406.0-00 | 7.6835 | https://stegomarket.ru/goods/?id=458
DA 284 Устройство компенсации давления IP 66
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Пластмасса, 1 шт., IP66, 2000 л/ч, монтаж защелкиванием. | 28420.0-00 | 6.2492 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1801&L=868
DA 284 Устройство компенсации давления IP 67
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления, защелкивающаяся | DA 284 | Алюминий, 1 шт., IP67, 220 л/ч, М12, с защитой от УФ-излучения и соленой воды | 28404.0-00 | 15.4415 | https://www.stego-group.com/index.php?id=1257&L=354
DA 284 Устройство компенсации давления, IP 66, нерж.сталь
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Устройство компенсации давления | DA 284 | Высококачественная нерж. сталь, V2A, IP 66 | 28401.0-00 | 145.1143 | https://stegomarket.ru/goods/?id=465
DD 084 Drainage Device
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Элемент дренажный | DD 084 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 08410.0-00 | 11.8901 | https://stegomarket.ru/goods/?id=472
STEGOFIX Крепежный элемент (DIN рейка на липкой основе)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Самоклеющееся монтажное приспособление | STEGOFIX | 1 компл. = 5 шт. | 09510.0-01 | 11.306 | https://stegomarket.ru/goods/?id=482
Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС (крепление винтами, на липкой основе, магнитами)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление винтами, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.0-05 | 13.0527 | https://stegomarket.ru/goods/?id=478
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление на самоклеящуюся ленту, 75 N, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.1-05 | 22.1698 | https://stegomarket.ru/goods/?id=480
| Универсальный держатель STEGOFIX ПЛЮС | STEGOFIX PLUS | Крепление магнитами, 30 N, 5 штук, 71 x 40 x 15 мм | 09550.2-05 | 81.1744 | https://stegomarket.ru/goods/?id=479
Защитный кожух FFH 086 (для повышения до IP56. Для вентиляторов с фильтром серий FF 018 и FPO\FPI 018)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 214 x 195 x 48 мм, нерж.сталь | 08670.0-00 | 185.42 | https://stegomarket.ru/goods/?id=250
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 279 x 225 x 58 мм, нерж.сталь | 08671.0-00 | 217.6669 | https://stegomarket.ru/goods/?id=251
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 359 x 294 x 68 мм, нерж.сталь | 08672.0-00 | 247.2266 | https://stegomarket.ru/goods/?id=252
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 415 x 369 x 78 мм, нерж.сталь | 08673.0-00 | 309.0333 | https://stegomarket.ru/goods/?id=253
| Защитный кожух | FFH 086 | IP 56, 485 x 409 x 103 мм, нерж.сталь | 08674.0-00 | 389.6507 | https://stegomarket.ru/goods/?id=254
DS 013 Дверной переключатель (концевой переключатель)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NC/NO | 01350.0-00 | 31.0115 | https://stegomarket.ru/goods/?id=476
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NC | 01351.0-00 | 31.0115 | https://stegomarket.ru/goods/?id=474
| Переключатель дверной | DS 013 | AC 120-240В, 1NO | 01352.0-00 | 31.0115 | https://stegomarket.ru/goods/?id=475
DAK 284 Кабельный ввод с с функцией компенсации давления (кабельный ввод и устройство компенсации давления в одном)
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28410.0-00 | 7.14 | https://stegomarket.ru/goods/?id=468
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 28411.0-00 | 7.2828 | https://stegomarket.ru/goods/?id=469
| Кабельный ввод | DAK 284 | Для проводов с диаметром 6…12 мм, с функцией компенсации давления | 28412.0-00 | 7.4256 | https://stegomarket.ru/goods/?id=470
SD 035 Розетка электрическая
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС
| Розетка | SD 035 | с предохранителем 6,3 A, AC 250 В, Германия/Россия | 03500.0-00 | 16.2289 | https://stegomarket.ru/goods/?id=447

## 6_Мониторинг
Прайс лист 2023. ООО "СТЕГО РУС". С 01.01.2023 г.
CSS 014 Умный датчик для мониторинга температуры и влажности ( другие параметры - по запросу )
Фото | Наименование оборудования | Серия | Технические характеристики | Арт. № | Цена в Евро, с НДС | Ссылка на страницу сайта
| Умный датчик | CSS 014 | Аналоговый сигнал 4-20 mA, DC 24 В (DC 12 - 30 В), Параметры мониторинга: температура от -40 до +60 °C, влажность от 0 до 100 отн. Влажности. | 01400.2-00 | 149.3518 | https://stegomarket.ru/goods/?id=375
| Умный датчик | CSS 014 | 24 V DC, I/O-Link, -40 - +80°C, 0-100 %F, Параметры мониторинга: температура от -40 до +80 °C, влажность от 0 до 100% отн. влажности. | 01411.2-00 | 149.3518 | https://www.stego.de/ru/oborudovanie/monitoring/css-014-umnyi-datchik/?key=1-1
| Сенсорный модуль AHC 072 | AHC 072 | Сенсорный модуль STEGO, серия AHC 072, артикул 07200.2-00, IO-Link, AC 240 V\ DC 30 V,крепление на DIN рейку и винтами, IP40. IO-Link Actuator Hub AHC 072 | 07200.2-00 | по запросу
| Сенсорный модуль SHC 071 | SHC 071 | Сенсорный модуль STEGO, серия SHC 071, арт.07100.2-00, IO-Link, DC 24 V, 4 порта для сенсоров, крепление на DIN рейку и винтами, IP40. IO-Link Sensor Hub SHC 071 | 07100.2-00 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Цифровой датчик STEGO, серия SEN 073, арт.07300.0-00, температура и влажность, разъем M12 IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, IP64. Temperature and Humidity Sensor, IP64 | 07300.0-00 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Цифровой датчик STEGO, серия SEN 073, арт.07301.0-00, давление и температура, разъем M12 IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, IP64. Pressure and Temperature Sensor, IP64 | 07301.0-00 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Цифровой датчик STEGO, серия SEN 073, арт.07300.1-00, температура и влажность, кабель 1 м, крепление на DIN рейку и винтом, IP20. Temperature and Humidity Sensor, IP20, 1 m cable | 07300.1-00 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Цифровой датчик STEGO, серия SEN 073, арт.07300.1-01, температура и влажность, кабель 2 м, крепление на DIN рейку и винтом, IP20. Temperature and Humidity Sensor, IP20, 2 m cable | 07300.1-01 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Штекер STEGO, арт.244445, кабель 2 м, полностью собран с кабельным разъемом M12 IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, экранированный. Sensor Cable 2 m | 244445 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Штекер STEGO, арт.244446, кабель 5 м, для самостоятельной сборки, включая разъем кабеля M12 IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, экранированный. Sensor Cable 5 m | 244446 | по запросу
| Цифровой датчик SEN 073 | SEN 073 | Штекер STEGO, арт.244447, кабель 20 м, для самостоятельной сборки, включая разъем кабеля M12 IEC 61076-2-101, 4-контактный, A-кодированный, экранированный. Sensor Cable 20 m | 244447 | по запросу
| Мастер IO-Link с интерфейсом IoT от ifm | SCM 074 | Мастер IO-Link, 20...30 VDC. 300...3900 mA. Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 4. STEGO CONNECT IO-LINK MASTER | 07401.0-00 | по запросу
| Электронный блок MOXA-BOX UC-8210-T-LX | SCЕ 074 | Электронный блок MOXA-BOX UC-8210-T-LX, производства "МОХА", Тайвань. 12 to 48 VDC, Резервные двойные входы, 1 A @ 12 VDC IO-Link Master SCE 074, 4 ports | 667389 | по запросу

## 7_Контакты СТЕГО РУС
OOO “СТЕГО РУС” | Интернет-Магазин STEGOMARKET.ru
141011, Россия, Московская область, г. Мытищи, | https://stegomarket.ru/
ул. Коммунистическая, д. 10, корп. 1, офис 413.
Тел./Факс: +7 495 255 07 88
Склад - помещение 442 (10.00-18.00).
E-mail: ygurkov@stego.ru, info@stego.ru
www.stego.de/ru
ООО «СТЕГО РУС» (Представительство завода STEGO Elektrotechnik GmbH)
Как проехать:
Адрес: Мытищи, ул.Коммунистическая, д.10 к.1, офис 413, 4 этаж (в торговом комплексе XL).
Торговый комплекс XL находится в 1 км от МКАД в сторону области. Здание белого цвета, расположено справа на Ярославском шоссе (в 30 метрах).
Для ориентира: После МКАД свернуть в правый карман по указателю АКВА-ПАРК, проехать первый поворот направо с указателем ДРУЖБА. Повернуть на 2-ом или 3-ем повороте вправо к большому белому зданию (в его торце находятся Вкусно и точка и Азбука Вкуса). Остановится у главного входа в здание со стороны Ярославки, зайти в него.
Остановится у главного входа в здание со стороны Ярославки, зайти в него.
Напротив входа расположен лифт, в лифте использовать кнопку «Этаж №3» (или воспользоваться внутренней лестницей - на 3 этаже находится магазин «Диваны» за ним внутренняя лестница). Необходимо подняться на 4 этаж, помещение 413.
Склад на этом же этаже – помещение 442
Отгрузка с пандуса №2 ( пандус находится с противоположной стороны здания от Ярославского шоссе)
Тел. ООО «СТЕГО РУС»:
+7 495 255 0788